## Ｅ
チェックシートＥ （遮断型埋立処分場）
①埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量（規則第１２条の７の３第１項第５号イ）
ｔ・㎥
ｔ・㎥
ｔ・㎥
ｔ・㎥
ｔ・㎥
②埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上 の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始前に地下水 等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周 縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処 分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。（最終処分基準省令第１条第 ２項第１０号イ）
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
当該水質検査の結果の得られた年月日
当該水質検査の結果
③埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上 の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、地下水 等検査項目について１年に１回以上測定し、かつ、記録すること。（最終処分基準省令第１条第２項第１０ 号ロ）
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
当該水質検査の結果の得られた年月日
当該水質検査の結果
④埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる２以上 の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を埋立処分開始後、電気伝 導率又は塩化物イオンについて１月に１回以上測定し、かつ、記録すること。（最終処分基準省令第１条第 ２項第１０号ハ）
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
当該水質検査の結果の得られた年月日
当該水質検査の結果
⑤上記の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地 下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。（最終処分基準省令第１条第２項第１０号ニ）
当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
当該水質検査の結果の得られた年月日
当該水質検査の結果
⑥残余の埋立容量について１年に１回以上測定し、かつ、記録すること。（最終処分基準省令第１条第２項第 １９号）
当該測定を行った年月日
当該測定の結果
⑦外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有 水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を 中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要 な措置を講ずること。（最終処分基準省令第２条第２項第１号ハ）
当該点検を行った年月日
当該点検の結果
当該点検の結果、設備の損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
⑧閉鎖した埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、閉鎖した区画）について は、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認め られる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な 措置を講ずること。（最終処分基準省令第２条第２項第１号ホ）
当該点検を行った年月日
当該点検の結果
当該点検の結果、覆いの損壊又は埋立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
⑨地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らか であるものを除く。）が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ず ること。 （最終処分基準省令第１条第２項第１１号）
当該措置を講じた年月日
当該措置の内容