## G
チェックシートＧ （管理型埋立処分場）
規則第12条の7の2 第8号
維持管理に関する公開事項 |  | 公開期日
イ | 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 | 翌月の末日
ロ | 最終処分基準省令第１条第２項第７号に規定する擁壁等を定期点検に関する次に掲げる事項 （１）点検を行った年月日及びその結果 （２）点検を行った結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合 に措置を講じた年月日及び措置の内容 | （１）点検を行った日の属する月の翌月の末日 （２）措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ハ | 最終処分基準省令第１条第２項第９号の規定する遮水工の定期点検に関する次に掲げる事項 （１）点検を行った年月日及びその結果 （２）点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場 合に措置を講じた年月日及び措置内容 | （１）点検を行った日の属する月の翌月の末日 （２）措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ニ | 最終処分基準省令第１条第２項第１０号及び維持管理基準省令第１条第１号の規定による地下水の水質検査に関する次に掲げる事項 （１）水質検査に係る地下水を採取した場所 （２）水質検査に係る地下水を採取した年月日 （３）水質検査の結果を得られた年月日 （４）水質検査の結果 | 水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
| 最終処分基準省令第１条第２項第１４号ハ及び維持管理基準省令第１条第３号ロの規定による放流水の水質検査に関する次に掲げる事項 （１）水質検査に係る放流水を採取した場所 （２）水質検査に係る放流水を採取した年月日 （３）水質検査の結果を得られた年月日 （４）水質検査の結果 | 水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ホ | 最終処分基準省令第１条第２項第１１号及び維持管理基準省令第１条第２号の規定による地下水の水質検査の結果、悪化が認められる場合におけるその原因の調査、その他生活環境の保全上必要な措置に関する次に掲げる事項 （１）措置を講じた年月日 （２）措置の内容 | 措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ヘ | 最終処分基準省令第１条第２項第１３号の規定による調整池の定期点検に関する次に掲げる事項 （１）点検を行った年月日及びその結果 （２）点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を 講じた年月日及び措置の内容 | （１）点検を行った日の属する月の翌月の末日 （２）措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ト | 最終処分基準省令第１条第２項第１４号ロの規定による浸出液処理設備の定期点検に関する次に掲げる事項 （１）点検を行った年月日及びその結果 （２）点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を 講じた年月日及び措置の内容 | （１）点検を行った日の属する月の翌月の末日 （２）措置を講じた日の属する月の翌月の末日
チ | 最終処分基準省令第１条第２項第１４号の２の規定による浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管の点検に関する次に掲げる事項 （１）点検を行った年月日及びその結果 （２）点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に 必要な措置を講じた年月日及び必要な措置の内容 ※9月30日までは公開情報に本事項は含まれません | （１）点検を行った日の属する月の翌月の末日 （２）措置を講じた日の属する月の翌月の末日
リ | 最終処分基準省令第１条第２項第１９号の規定による残余の埋立容量に関する測定（１回／年以上）を行った年月日及びその結果 | 測定結果の得られた日の属する月の翌月の末日